## Hoja1
REACTOR
0. valores iniciales
|  | numero | unidad
Pedir | Q |  | m3/h
| DBO |  | mg/L
pedir que inserte | DBO final |  | mg/L
# si Q no está en m3 hora, pasarlo a esa unidad
#feature a posteriori: si Q > 1000 m3/h, proponerle chequear si la cagó con la conversión o las unidades
Calcular eficiencia | Eficiencia = 1-(DBO-DBOfinal/DBO)
#si eficiencia >= 100 o DBO final <= 0, devolverle error y decirle que es imposible
# si eficiencia >98, advertir que el valor es demasiado optimista, considerar un tren de reactores en serie o mejorar el tratamiento previo
#la eficiencia normal es 90-98
1. Cálculo del Volumen
A. Pedir que discrimine entre efluente cloacal o industrial
#si dice cloacal, ofrecerle los rangos y valores típicos de cada opción
#si dice industrial, recordarle que los valores finales vienen de resultados de laboratorio
#en el caso industrial, proponerle valores industriales de ger
B. Pedir que estime: | rango | típico | unidad | explicación
Y | 0,4-0,8 | 0.65 | mgSSV/(mgDBO_5 ) | Relación masa celular formada/ sustrato consumido
umax | N/D | 0.5 | 1/d | Tasa de crecimiento específico máximo
ks | 25-60 | 60 | (mgDBO_5)/L | Constante de velocidad a la mitad, , concentración de sustrato para una tasa
X | N/D | 3000 | mgSSV/L | Biomasa en el reactor, X
estos valores ya los tenemos
Q0 |  | (Q0 es Q)
S |  | (S es DBO de salida)
S0 |  | (S0 es DBO)
Calculamos el volumen con esta ecuación
#Si el valor V<100m3, recomendar darle dimensiones circullares
2. Calculo de caudales en el volumen de control
Pedir estas variables:
kd | 0,04-0,075 | 0.06 | 1/d | Constante de decaimiento
Xp (biomasa en tolva) = Xpurga = Xreciclo | preguntar a german | 8000 | mgSSV/L | concentración de biomasa acumulada en la tolva
estos valores ya los tenemos
Q0
X
Calculamos
Qp primero
m3/h
Qr luego
m3/h
Calculamos | Qtotal | = | Qr +Q0 | #solamente anecdótico( hasta la etapa siguiente)
| Qsalida | = | Q0 - Qp
3. Verificaciones!
pedir que estime
k | constante k | k | 2020-10-02 | 5 | 1/d
Calcular y verificar que estén en rango
| fórmula | rango | unidad
tr | Q0*S/V*X | 0.2-0.5 | 1/d |  | Tiempo de retención
F/M | Q0*S*0,0013/V | 0.8-1.92 | kg DBO5/m3 |  | relación alimento / microorganismos
Carga Volumétrica | V*X/Xp*qp | 0,8-1,92 | d |  | -
θ | Qr/Q | 0.25-1 | - |  | tiempo de residencia celular
U | s*k/(ks+s) | 0.2-0.6 | kgDBO5 /kg SSVLM d |  | tasa de consumo/canntidad de organismos
#si no dan, dar una advertencia
# si la hay, dar la opción de permitir seguir igual o permitirle cambiar algún adoptado y recalcular todo
#faltan aclarar los rangos de X en tolva y que mierda es la "k" sin subíndice
lo que está en rojo que lo chequee german pls